山东农业大学校长办公室文件

# 山农大办字〔2006〕6号

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

山东农业大学

关于印发“易制毒化学品安全管理

制度”等5个文件的通知

各单位、各部门：

为了加强我校教学、科研实验室的安全管理，根据2005年国家颁布的《固体废物环境污染防治法》和国务院颁布《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《特种设备安全监察条例》、《易制毒化学品管理条例》以及国家环保总局、教育部联合下发的《关于加强高等学校实验室排污管理的通知》精神，学校制定了《山东农业大学易制毒化学品安全管理制度》、《山东农业大学实验室病原微生物安全管理制度》、《山东农业大学实验室特种设备安全管理制度》、《山东农业大学实验室“三废”管理制度》、《山东农业大学放射性同位素与射线装置安全管理制度》等5个文件，现印发给你们，希望各有关单位认真组织学习国家的有关法令、法规和学校实验室安全管理方面的各项制度，尽快制定出适合本单位实际的实施细则并认真组织落实，切实加强实验室安全管理，努力营造一个平安、和谐、整洁的实验室育人环境。各学院和相关部门尽快成立实验室安全管理工作小组，于2006年3月15日前，将安全管理工作小组成员名单报教务处实验室管理科备案。

山东农业大学

二ΟΟ六年一月十三日

主题词：实验室  管理制度△  印发  通知

山东农业大学校长办公室 2006年1月13日印发

山东农业大学易制毒化学品安全管理制度

为加强我校易制毒化学品的安全管理，规范易制毒化学品的购买、使用、储存工作，防止易制毒化学品被用于制造毒品，维护社会秩序，根据国务院《易制毒化学品管理条例》的有关内容，结合我校的实际情况，制定本制度。

第一条 易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制造毒品的主要原料。第二类和第三类是可以用于制造毒品的化学配剂。

第二条 易制毒化学品的购买、使用、储存，除应当遵守本制度的规定外，属于药品和危险化学品的，还应遵守相应法律、法规对药品和危险化学品的有关管理规定。禁止非法走私、生产、经营、购买、转让、运输易制毒化学品。

第三条 购买、储存、使用易制毒化学品的学院，应当建立健全符合本单位实际的易制毒化学品管理制度，并做到制度上墙，管理责任落实到人。对第一类、第二类易制毒化学品要实行“五双管理”（即双人采购、双人保管、双人领、双人用、双锁）。要明确分管院长负责本单位易制毒化学品的管理工作，分管院长应根据本制度的有关要求，严格把关，对不符合本制度要求的采购行为，拒绝签字，学校计财处拒绝报销。

第四条 按照“谁管理，谁负责”的原则，学校公安处、教务处、科技处、研究生处等部门应依照本制度和国家有关法律、法规的要求，在各自的职责范围内，加强对易制毒化学品购买、运输、储存、使用情况的监督检查。教务处负责本科教学实验室、研究生处负责研究生教学实验室、科技处负责科研实验室。被检查单位或个人应当如实提供有关情况和材料，不得拒绝或者隐匿。

第五条 申请购买易制毒化学品时，由实验教师（研究人员）填写“易制毒化学品购买申请表”，经实验教学中心主任（研究室主任、课题负责人）签字，交分管院长批准并加盖公章，到学校公安处备案后，由学院组织购买，并指定专人负责验收保管，详细登记药品的入库、领用、库存情况，有关记录至少保存10年，以备核查。个人不得非法购买第一类、第二类易制毒化学品。

第六条 禁止使用现金或者实物进行易制毒化学品交易。

第七条 实验室应当建立易制毒化学品使用台账（记录本），如实记录易制毒化学品使用的日期、品种、数量等情况。易制毒化学品使用台账至少保存10年，以备核查。

第八条 易制毒化学品丢失、被盗、被抢的，发案实验教学中心（研究室）应立即向分管院长及学校公安处报告。

第九条 购买、储存、使用易制毒化学品的学院，应于每年3月31日前向学校公安处报告上年度易制毒化学品的购买、运输、储存、使用情况。

第十条 违规处罚办法：

1、 购买、使用、储存易制毒化学品的实验教学中心（研究室）,有下列行为之一者，由主管学院对直接责任人给予通报批评，责令限期改正：

（1）未按规定建立健全易制毒化学品安全管理制度或虽有制度但没有落实的；

（2）购买易制毒化学品时，未及时向公安处备案的；

（3）不如实记录易制毒化学品的购买、使用、库存情况或不按规定保存记录的；

（4）不接受、不配合上级有关部门的监督检查的。

2、购买、使用、储存易制毒化学品的实验教学中心（研究室），有下列行为之一者，一经发现，由学校对学院主管负责人、直接责任人、当事人给予通报批评；情节严重的，给予行政处分并处以罚款；触犯刑律的，追究刑事责任：

（1） 未经许可，擅自购买易制毒化学品的；

（2） 超出许可的品种、数量购买易制毒化学品的；

（3） 易制毒化学品丢失、被盗后不及时报告的；

（4） 使用现金或者实物进行易制毒化学品交易的。

第十一条 本制度未涉及到的内容，按照国务院2005年8月26日颁布的《易制毒化学品管理条例》中的有关条款执行。

第十二条 本制度适用于全校范围内的所有教学、科研实验室，具有类似职能的相关单位部门参照执行，如校医院、兽医院等。

第十三条 本制度自发布之日起执行。

山东农业大学实验室病原微生物安全管理制度

为加强我校教学、科研实验室病原微生物的安全管理，规范病原微生物的实验活动，保护实验室工作人员和学生的身体健康，根据国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》的有关内容，结合我校的实际情况，制定本制度。 
　　第一条 从事病原微生物实验活动的学院，应建立健全病原微生物安全管理制度，做到制度上墙，安全管理责任落实到人。要明确分管院长负责病原微生物的安全管理工作，并根据本制度的有关要求，严格把关，对不符合制度要求的采购行为，拒绝签字，学校计财处拒绝报销。

实验教学中心主任（研究室主任）应定期对病原微生物提取、使用、储存的安全情况进行检查，发现问题及时解决，并做好安全检查记录。

第二条 实验教学中心（研究室）采集病原微生物样本应当具备下列条件：

( 一 ) 具有与采集病原微生物样本所需要的生物安全防护水平相适应的设备； 
　  ( 二 ) 具有掌握相关专业知识和操作技能的工作人员； 
　　( 三 ) 具有有效的防止病原微生物扩散和感染的措施； 
　　( 四 ) 具有保证病原微生物样本质量的技术方法和手段。 
　　 采集高致病性病原微生物样本的工作人员，在采集过程中应当防止病原微生物扩散和感染，并对样本的来源、采集过程和方法等作详细记录，记录至少保存5年。
　　第三条 取得从事高致病性病原微生物实验活动资格证书的实验教学中心（研究室），需要从事某种高致病性病原微生物或者疑似高致病性病原微生物实验活动的，应当报省级以上人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门批准。实验活动结果以及工作情况应当向原批准部门报告。

实验室申报或者接受与高致病性病原微生物有关的科研项目，应当符合科研需要和生物安全要求，具有相应的生物安全防护水平，并经国务院卫生主管部门或者兽医主管部门同意。 
　　第四条 实验教学中心主任（研究室负责人）为实验室生物安全的第一责任人。实验室从事实验活动应当严格遵守国家的有关标准和实验室技术规范、操作规程。实验教学中心主任（研究室负责人）应当指定专人监督检查实验室技术规范和操作规程的落实情况，并做好检查记录。 
　　第五条 从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室，应向学校公安处备案，建立健全安全保卫制度，采取安全保卫措施，严防高致病性病原微生物被盗、被抢、丢失、泄漏，保障实验室及其病原微生物的安全。实验室发生高致病性病原微生物被盗、被抢、丢失、泄漏的，应及时向分管院长和学校公安处报告。 
　　第六条 实验教学中心（研究室）应建立培训制度，每年定期对工作人员进行培训，保证其掌握实验室技术规范、操作规程、生物安全防护知识和实际操作技能，并进行考核。工作人员经考核合格后方可上岗。实验室新进工作人员的培训由实验室负责人组织落实。 
　　 从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室，应当每半年将培训、考核工作人员的情况和实验室运行情况向省卫生主管部门或者兽医主管部门报告。 
　　第七条 从事高致病性病原微生物相关实验活动时，应当有 2 名以上的工作人员共同进行。 进入从事高致病性病原微生物实验活动实验室的人员，应经过实验室负责人批准，实验室应当为其提供符合防护要求的防护用品并采取其他职业防护措施。从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室，应当对实验室工作人员进行健康监测，每年组织对其进行体检，并建立健康档案；必要时，应当对实验室工作人员进行预防接种。 
　　第八条 在同一个实验室的同一个独立安全区域内，只能同时从事一种高致病性病原微生物的相关实验活动。 
　　第九条 实验室应当建立实验档案，记录实验室使用情况和安全监督检查情况。实验室从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验档案保存期，不得少于 20 年。 
　　第十条 从事病原微生物实验活动实验教学中心（研究室）应当依照环境保护的有关法律、法规，对废液、废气以及其他废物进行处置，并制定相应的环境保护措施，防止环境污染。 
　　第十一条 从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室应当制定实验室感染应急处置预案，并向山东省卫生主管部门或者兽医主管部门备案。 
　　第十二条 实验室工作人员出现与本实验室从事的高致病性病原微生物相关实验活动有关的感染临床症状或体征时，实验教学中心（研究室）负责人应当立即向学院分管领导报告，同时派专人陪同及时就诊；实验室工作人员应当将近期所接触的病原微生物的种类和危险程度如实告知诊治医疗机构。

第十三条 实验室发生高致病性病原微生物泄漏时，实验室工作人员应立即采取控制措施，防止高致病性病原微生物扩散，并同时向分管院长报告，立即启动实验室感染应急处置预案，并组织人员对该实验室生物安全状况进行认真调查；确认发生实验室感染或者高致病性病原微生物泄漏的，应采取控制措施，对有关人员进行医学观察或者隔离治疗，封闭实验室，防止扩散，并及时向上级卫生主管部门或兽医主管部门汇报。 
　　第十四条 在不符合相应生物安全要求的实验室从事病原微生物相关实验活动的，应停止有关活动，将用于实验活动的病原微生物销毁或者送交保藏机构；造成传染病传播、流行或者其他严重后果的，学校将对主要负责人和其他直接责任人员，给予撤职、开除的处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 
　　第十五条 实验室有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，学校对主要负责人和其他直接责任人员，给予处分： 
　　 ( 一 ) 未依照规定在明显位置标示国务院卫生主管部门和兽医主管部门规定的生物危险标识的； 
　　 ( 二 ) 未向原批准部门报告实验活动结果以及工作情况的； 
　　 ( 三 ) 未依照规定采集病原微生物样本，或者对所采集样本的来源、采集过程和方法等未作详细记录的； 
　　 ( 四) 未依照规定定期对工作人员进行培训，或者工作人员考核不合格允许其上岗，或者批准未采取防护措施的人员进入实验室的； 
　　 ( 五 ) 实验室工作人员未遵守实验室生物安全技术规范和操作规程的； 
　　 ( 六 ) 未依照规定建立或者保存实验档案的； 
　　 ( 七 ) 未依照规定制定实验室感染应急处置预案并备案的。 
    第十六条 有下列行为之一的，应立即停止违法活动，将病原微生物销毁或者送交保藏机构；造成传染病传播、流行或者其他严重后果的，学校将对主要负责人和其他直接责任人员，给予撤职、开除的处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： 
　　 ( 一 ) 实验室在相关实验活动结束后，未依照规定及时将病原微生物菌 ( 毒 ) 种和样本就地销毁或者送交保藏机构保管的； 
　　 ( 二 ) 实验室使用新技术、新方法从事高致病性病原微生物相关实验活动未经国家病原微生物实验室生物安全专家委员会论证的； 
　　 ( 三 ) 未经批准擅自从事在我国尚未发现或者已经宣布消灭的病原微生物相关实验活动的； 
　　 ( 四 ) 在未经指定的专业实验室从事在我国尚未发现或者已经宣布消灭的病原微生物相关实验活动的； 
　　 ( 五 ) 在同一个实验室的同一个独立安全区域内同时从事两种或者两种以上高致病性病原微生物的相关实验活动的。 
    第十七条 实验室工作人员出现与该实验室从事的病原微生物相关实验活动有关的感染临床症状或者体征，以及实验室发生高致病性病原微生物泄漏时，实验室工作人员未依照规定及时报告，或未采取控制措施的，给予警告；造成传染病传播、流行或者其他严重后果的，学校对实验室负责人和其他直接责任人员，给予撤职、开除的处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十八条 按照“谁管理，谁负责”的原则，学校公安处、教务处、科技处、研究生处等部门应依照本制度和有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内，加强对病原微生物的购买、采集、储存、使用情况的监督检查。教务处负责本科教学实验室、研究生处负责研究生教学实验室、科技处负责科研实验室。被检查的单位或个人应当如实提供有关情况和材料，不得拒绝或隐匿。

第十九条 本制度未涉及的内容，按照国务院2004年11月12日颁布的《病原微生物实验室生物安全管理条例》中的有关条款执行。

第二十条 本制度适用于全校范围内的所有教学、科研实验室，具有类似职能的相关单位部门参照执行，如校医院、兽医院等。

第二十一条 本制度自公布之日起施行。

山东农业大学实验室特种设备安全管理制度

为加强我校教学、科研实验室特种设备的安全管理，防止发生安全事故，保障教职工、学生的生命安全，根据国务院《特种设备安全监察条例》的有关内容，结合我校的实际情况，制定本制度。

第一条 实验室特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的压力容器（含气瓶）、压力管道等。

第二条 使用特种设备的实验教学中心、科研实验室应当建立健全特种设备安全管理制度，并做到制度上墙，安全管理责任落实到人。要制定特种设备事故应急救援预案，并定期组织演练。

学院应明确分管院长对本单位的特种设备的安全管理负责，并根据本制度的有关要求，严格把关，对不符合制度要求的采购行为，拒绝签字，学校计财处拒绝报销。

第三条 特种设备的安装、维修，必须由取得合法许可证的单位进行。安装、维修完毕后应将有关技术资料存入该特种设备的安全技术档案。

第四条 使用特种设备的实验教学中心（研究室）在特种设备投入使用前或投入使用后３０日内，向泰安市质量技术监督局注册登记，注册登记标志应置于该特种设备的显著位置。 
　　第五条 特种设备的安全技术档案应包括以下内容： 
　　（一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等资料； 
　　（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 
　　（三）特种设备的日常使用情况记录； 
　　（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； 
　　（五）特种设备运行故障和事故记录。 
　　第六条 使用特种设备的实验教学中心（研究室）应对在用的特种设备进行经常性日常维护和保养，至少每月进行一次自行检查，并作好记录。发现异常情况的，应及时处理。
　　第七条 使用特种设备的实验教学中心（研究室）应当在安全检验合格有效期届满前１个月，向特种设备检验检测机构提出检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 
　　第八条 特种设备存在严重事故隐患，无维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，应当及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。 
　　第九条 直接从事特种设备作业的人员，必须按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业工作。 
　　第十条 特种设备使用单位应建立培训制度，对特种设备作业人员和新进实验室工作的人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识。特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

第十一条 特种设备发生事故时，应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定，迅速向分管院长和特种设备安全监督管理部门报告。不得拖延、隐瞒、谎报。 
　　第十二条 特种设备使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，通报批评或处以罚款： 
　　（一）特种设备投入使用前或投入使用后３０日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的； 
　　（二）未按要求建立特种设备安全技术档案的； 
　　（三）未对在用特种设备进行经常性日常维护保养和定期自行检查的，或者未对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并做出记录的； 
　　（四）未按照安全技术规范定期检验的要求，在安全检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求的； 
　　（五）使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的； 
　　（六）特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续投入使用的； 
　　（七）未制定特种设备事故应急措施和救援预案的。 
    第十三条 特种设备使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，通报批评： 
　　（一）未依照本制度规定配备专职或兼职的安全管理人员的； 
　　（二）从事特种设备作业的人员，未取得相应特种设备作业人员证书，上岗作业的； 
　　（三）未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。 
　　第十四条 特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生重大特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或逃匿的，给予降职、撤职处分；触犯刑律的，依法追究刑事责任。 
　　第十五条 特种设备作业人员违反特种设备操作规程和有关安全规章制度操作，或在作业过程中发现事故隐患和其他不安全因素，未立即向有关负责人报告的，给予批评教育，情节严重的，给予行政处分；触犯刑律的，依法追究刑事责任。

第十六条 按照“谁管理，谁负责”的原则，学校公安处、教务处、科技处、研究生处等部门应依照本制度和有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内，加强对实验室特种设备的监督检查。教务处负责本科教学实验室、研究生处负责研究生教学实验室、科技处负责科研实验室。被检查单位或个人应当如实提供有关情况和材料，不得拒绝或隐匿。

第十七条 本制度未涉及到的内容，按照2003年3月21日国务院颁布的《特种设备安全监察条例》中的有关条款执行。

第十八条 本制度适用于全校范围内的所有教学、科研实验室，具有类似职能的相关单位部门参照执行，如校医院、兽医院等。

第十九条 本制度自发布之日起施行。

山东农业大学实验室“三废”管理制度

为保障我校教学、科研工作的顺利进行，保护教师、学生的身体健康，防止环境污染。根据国家《环境保护法》、《固体废物环境污染防治法》等有关法律、法规的要求，结合我校的实际情况，制定本制度。

第一条 实验室“三废”是指列入《国家危险废物名录》，直接排放会造成环境污染的实验废气、废液和固体废物。

第二条 教职工应增强环保意识，自觉遵守环保法规和学校的有关制度，积极与破坏环境的行为作斗争，有权对造成环境污染的实验教学中心(研究室)进行检举。

学校提倡采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，代替毒性大、危害严重的试剂。鼓励积极探索将有毒实验改造成无毒实验，将上一个实验产生的废物用于下一个实验，变废为宝。鼓励积极推广不危害环境的科研成果，采用无毒无污染的实验材料，尽可能减少危险废物的产生，从源头上解决污染问题。

各实验教学中心（研究室）在采购危险化学品时，要积极与销售公司签订化学品容器、过期药品回收的协议或合同。

第三条 各实验教学中心主任（研究室主任）要对实验项目进行认真审核，尽量杜绝产生危险废物的实验项目，确实难以避免的，必须有相应的防护措施和危险废物的无害化处理方案，否则产生的后果由实验项目批准人承担责任。

编写实验教材、开设新实验项目时，要纳入“三废”处理的技术知识，与其他实验内容一起考核，对缺乏“三废”处理知识，易造成环境污染的实验项目应及时采取措施。

第四条 各实验教学中心（研究室）日常实验产生的“三废”物质，凡直接排放会对环境造成污染的，必须先自行处理，符合国家规定的排放标准时排放。自己处理，达不到国家规定的排放标准的要严格分类收集，装入指定的容器中，贴好标签，注明日期、名称、主要成分、净药品含量、收集人姓名等信息。各实验教学中心（研究室）要定期汇总实验室“三废”的收集情况，建立危险废物存放和处置的信息档案。严格禁止混合收集实验室“三废”，对不相容的“三废”物质一定要严格分装、分存，置于安全处所，确保储存安全。

第五条 按照“谁产生，谁处理”的原则，产生实验室“三废”物质的学院，应承担全部处理费用。为了鼓励各学院积极处理实验室“三废”物质，学校设立实验室污染防治专项经费，并纳入年度预算。对各实验教学中心（研究室）确实难以处理的“三废”物质，学校将委托环保部门批准的危险废物处理公司处理（一年两次），所需费用由学校从污染防治专项经费中负担50%，另外50%的费用由相应学院承担。具体操作、协调由教务处负责。

第六条 各实验教学中心（研究室）每做一个使用化学品的实验，均要在实验室日志上详细记录所使用化学品的名称、数量，所产生实验废物的处置情况。严禁随意倾倒、堆放、焚烧、填埋或混入生活垃圾排放危险废物。

对随意倾倒、排放“三废”物质的实验教学中心（研究室），一经发现，首先追究有关学院实验教学中心主任（研究室主任、课题负责人）的管理责任，再追究具体操作人的责任，学校将根据具体情况采取警告、通报批评、罚款、行政处分等方式处理。情节严重的，依法追究刑事责任。

第七条 放射性同位素及其产生的“三废”物质的管理，参照《山东农业大学放射性同位素和射线装置管理制度》中的有关内容执行。

第八条 各实验教学中心（研究室）要尽量避免使用重金属化合物做实验，必须使用的，应遵循“现用现买,用多少买多少”的原则，购买量、使用量、库存量均要保持最低水平。

第九条 各学院要明确分管院长负责本单位实验室“三废”的管理工作，对违反本制度规定的实验教学中心（研究室），责令限期改正，逾期不改的，停止购买药品试剂，对已购买的药品试剂拒绝签字，学校计财处拒绝报销。

各实验教学中心（研究室）要根据本单位的实际情况，制定适合本单位实际的实验室“三废”处理制度，并做到制度上墙，管理责任落实到人。要制定“三废”处理安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援设备。

第十条 按照“谁管理，谁负责”的原则，学校公安处、教务处、科技处、研究生处等部门应依照本制度和有关法律、法规的要求，在各自的职责范围内，加强对实验教学中心（研究室）“三废”物质的管理、监督和检查。教务处负责本科教学实验室、研究生处负责研究生教学实验室、科技处负责科研实验室。被检查单位或个人应如实提供有关情况和材料，不得拒绝、隐瞒。

第十一条 本制度未涉及到的内容，按国家有关的法律、法规执行。

第十二条 本制度自下发之日起执行。

山东农业大学放射性同位素

与射线装置安全管理制度

为加强我校放射性同位素、射线装置的安全管理，保障教职工的身体健康，保护环境，根据国务院《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的有关内容，结合我校的实际情况，制定本制度。

第一条 学校只允许使用半衰期短于60天的放射性同位素。并要求按照“现用现买，用多少买多少”的原则，把购买量、使用量、库存量降到最低点。

本科教学实验室不准使用放射性同位素。研究生教学实验室或科研实验室使用时必须提交申请书，经导师或课题负责人签字，分管院长批准并加盖公章后方可采购，并于采购完成后一周内到学校公安处备案。

研究生教学实验室或科研实验室如因特殊需要必须使用半衰期长于60天的放射性同位素时，还必须向学校提交申请，经分管校长批准后采购。

各研究生教学实验室（研究室）应尽量避免使用放射性同位素，积极寻找放射性同位素的替代品做实验。

第二条 储存、使用放射性同位素和射线装置的实验室（研究室），必须取得山东省环境保护局的许可证。禁止无许可证或者不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。禁止伪造、变造、转让许可证。因特殊情况需要转让放射性同位素和射线装置的，由转入单位向山东省环境保护局提出申请，获得许可证后方可接受。

第三条 需要使用放射性同位素和射线装置的实验室（研究室），在申请领取许可证时，必须具备下列条件：

1、有与所从事的储存、使用活动规模相适应的，具备相应专业知识和防护知识及健康条件的专业技术人员；

2、有符合国家环境保护标准、职业卫生标准和安全防护要求的场所、设施和设备；

3、有专职或兼职的安全和防护管理人员，并配备必要的防护用品和监测仪器；

4、有健全的安全和防护管理规章制度，有辐射事故应急救援预案和应急设备、设施；

5、产生放射性废气、废液、固体废物的，应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。

第四条 有下列情形之一的，许可证持证单位应当按照原申请程序，重新申请领取许可证：

1、改变所从事活动的种类或者范围的；

2、新建或改建、扩建使用设施或者场所的。

第五条 储存、使用放射源的研究生教学实验室（研究室），应当按照废旧放射源返回协议规定，将废旧放射源和被污染的物质交回生产单位，确实无法交回生产单位的，送交有相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存，并在以上活动完成之日起20日内向省环境保护局备案。

第六条 储存、使用放射性同位素和射线装置的实验室（研究室），应做好以下工作：

1、做好放射性同位素、射线装置的安全和防护工作；

2、对直接从事储存、使用活动的工作人员进行安全和防护知识培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。实验室新进工作人员的培训由所在实验室负责人组织落实。

3、严格按照国家关于个人剂量监测和健康管理的规定，对直接从事储存、使用活动的工作人员进行个人剂量监测和职业健康检查，建立个人剂量档案和职业健康监护档案。

4、对本单位的放射性同位素、射线装置的安全和防护状况进行年度评估，发现安全隐患的，立即进行整改。

5、根据可能发生的辐射事故，制定本单位的应急救援预案并定期组织演练。

第七条 需要终止储存、使用放射性同位素和射线装置的实验室（研究室），应当事先对本单位的放射性同位素和放射性废物进行清理登记，做出妥善处理，不得留有安全隐患。

第八条 使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所，应按照国家有关规定设置明显的放射性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。射线装置的生产调试和使用场所，应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

放射性同位素的包装容器、含放射性同位素的设备和射线装置，应当设置明显的放射性标识和中文警示说明；放射源上能够设置放射性标识的，应当一并设置。运输放射性同位素和含放射源的射线装置的工具，应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志。

第九条 放射性同位素应当单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放，并指定专人负责保管，严格执行“五双”管理制度（双人采购、双人保管、双人领取、双人使用、双锁）。贮存、领取、使用、归还放射性同位素时，应当进行登记检查，做到账物相符。对放射性同位素贮存场所应当采取防火、防水、防盗、防破坏、防射线泄漏的安全措施。

对放射源应当根据其潜在危害的大小，建立相应的多层防护和安全措施，并对可移动的放射源定期进行盘存，确保其处于指定位置，具有可靠的安全保障，帐物相符。

第十条 在室外、野外使用放射性同位素和射线装置的，应按照国家安全和防护标准的要求划出安全防护区域，设置明显的放射性标志，必要时设专人警戒。

第十一条 发生辐射事故时，使用放射性同位素和射线装置的实验室（研究室）应当立即启动应急方案，采取应急措施，并立即向分管院长和学校公安处报告，同时向当地环境保护主管部门、公安部门、卫生主管部门报告，禁止缓报、瞒报、谎报辐射事故。

第十二条 发生辐射事故的单位应当立即将可能受到辐射伤害的人员送至当地卫生主管部门指定的医院或者有条件救治辐射损伤病人的医院，进行检查和治疗，或者请求医院立即派人赶赴事故现场，采取救治措施。

第十三条 违反本制度规定，有下列行为之一的，责令限期改正；逾期不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、无许可证从事放射性同位素和射线装置使用活动的；

2、未按照许可证规定的种类从事放射性同位素和射线装置使用活动的；

3、改变所从事活动的种类或者范围以及新建、改建或者扩建使用设施或者场所，未按照规定重新申请领取许可证的；

4、许可证有效期届满，需要延续而未按照规定办理延续手续的；

5、未经批准，擅自购买或者转让放射性同位素的；

6、缓报、瞒报、谎报或漏报辐射事故的；

7、未按照规定编制辐射事故应急预案或者不依法履行辐射事故应急职责的。

第十四条 学校鼓励向公安处等职能部门举报涉及放射性同位素与射线装置的违法行为。接到举报的部门应当为举报者保密。对举报属实的，学校将给予奖励。

第十五条 储存、使用放射性同位素和射线装置的实验室（研究室），应当建立健全符合本单位实际的放射性同位素与射线装置安全管理制度，并做到制度上墙，安全管理责任落实到人，要明确实验室安全员并建立安全员日志。学院应明确分管院长对本单位放射性同位素和射线装置的安全管理负责，并根据本制度的有关要求，严格把关，对不符合制度要求的采购行为，拒绝签字，学校计财处拒绝报销。

第十六条 按照“谁管理，谁负责”的原则，学校公安处、教务处、科技处、研究生处等部门应依照本制度和国家有关法律、法规的要求，在各自的职责范围内，加强对放射性同位素和射线装置购买、运输、储存、使用情况的监督检查。教务处负责本科教学实验室、研究生处负责研究生教学实验室、科技处负责科研实验室。被检查单位或者个人应当如实提供有关情况和材料，不得拒绝或隐瞒。

第十七条 本制度未涉及到的内容，按照国务院2005年9月14日颁布的《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》中的有关条款执行。

第十八条 本制度适用于全校范围内所有的教学、科研实验室，具有类似职能的相关单位部门参照执行，如校医院、兽医院等。

第十九条 本制度自发布之日起执行。